## 云桌面及设备
名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌
平台服务器 | 平台作为所有用户访问平台的统一接口，负责其他设备监控和调度使用： 1、支持用户身份验证，并发用户控制； 2、作为数据库服务器，存储数据； 3、作为缓存服务器，提高整体平台的性能； 4、负责集群和任务的管理功能； 5、负责用户行为的监控。 二、硬件要求 1、标准2U机架式硬件配置安装导轨； 2、主机：采用INTEL C621高性能芯片组，支持Intel® Xeon® Processor Scalable可扩展家族CPU； 3、CPU：≥1颗Intel XEON Silver 4110 8C/16T 2.1GHz 11M 85W； 4、内存：≥64GB/DDR4； 5、硬盘：≥2TB SSD； 6、接口：≥2个千兆网口；为减少网络延迟，集成的双口千兆网卡必须支持I/O AT、负载均衡、链路汇聚、绑定冗余等特性。 | 台 | 1 | DELL,HP，浪潮
计算资源服务器 | 1、硬件参数：规格：2U，CPU：2颗Gold 6226R 2.9 GHz（16C），内存：10*32GB DDR4 2933，系统盘：2*240GB SATA SSD，缓存盘：2*960G-SSD固态硬盘，数据盘：4*企业级机械硬盘4T，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口。3年硬件质保软件升级及上门服务。提供对应CPU数量的服务器虚拟化和存储虚拟化授权，服务器虚拟化授权要求满足本项目性能需求，存储虚拟化授权要求无容量限制，便于后续存储硬盘扩容。虚拟化支持ARM架构和X86架构二合一，支持HCI和VDI二合一。每台服务器附加2块480G SSD企业级固定硬盘用于更换其它存在故障服务器，并做好上架更新底层系统。 2、虚拟化软件兼容市场上主流x86服务器和存储设备，避免后续扩容被绑定。 3、支持集群冗余技术，集群中各主机互为监控，一旦发现某个主机故障，HA机制就会自动触发虚机迁移动作，在另一正常服务器快速拉起、确保VM继续可用。 4、单集群管理时无需部署集中管理平台，通过Web方式接入集群主服务器，实现对服务器、虚拟机、网络、存储虚拟化等进行统一管理。 5、支持服务器端口汇聚技术（管理口、业务口、存储口），将多个网络端口聚合起来，提高网络带宽和容错能力。 6、支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器（NAS、FTP、CIFS等），支持设置备份策略，实现全自动化备份。 7、支持自动/手动将配置文件备份到FTP服务器。虚拟机损坏无法启动时，支持将虚拟机磁盘挂载到新虚拟机上，用户可登录新虚拟机将磁盘内容备份出来。 8、支持数据冗余副本技术（双副本、三副本），每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障，数据不丢失。 9、支持SSD缓存加速，采用SSD+HDD混合模式，SSD用于缓存热点数据，HDD用于存储个人数据，SSD缓存命中率不低于60%，确保最优用户体验。 支持磁盘故障自动重建技术、支持磁盘横向/纵向扩展。 10、支持故障自动切换，硬盘故障，存储则会被重新指向另外一台服务器上可用的数据副本，实现毫秒级切换，对用户来讲基本是无感知的；主机或者网络故障，虚拟桌面可以快速切换到另一台服务器拉起，约3-5分钟。 11、支持主机和磁盘故障后不停机替换。 12、支持全局热备盘技术，管理员可配置在集群中保留多块磁盘作为热备盘，分布在不同主机上，当任何一台主机的任意一块硬盘出现故障后，会自动选择其中1块热备盘进行替换和重建。 | 台 | 6 | 西普、深信服、清华同方
网络安全设备 | 1. 性能参数：网络层吞吐量（大包）：8Gb，应用层吞吐量：1Gb，带宽性能：700M，支持用户数：5000，包转发率：100Kpps，每秒新建连接数：10000，最大并发连接数：500000。 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：960G SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+2万兆光口。 2．为满足教育网络环境要求，支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6。 3．Web访问质量检测：针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向web访问质量检测。（提供截图证明文件，并加盖厂商公章 ） 4．支持攻击、双机切换告警、移动终端管理告警、风险终端发现告警 、web关键字过滤告警、杀毒告警、设备流量超限告警、磁盘/CPU/内存异常告警等。 5．支持查看当前设备的线路状态，线路带宽利用率以及当前策略的引流流量分布和实时的引流策略，支持设置线路流控策略。 6．提供图形 化排障工具，便于管理员排查策略错误等故障;支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况。（提供截图证明文件，并加盖厂商公章） 7．能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等。 8．必须支持基于关键字过滤SSL加密的网页、论坛、BBS上的发帖行为。支持对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP的邮件进行关键字过滤。必须能审计用户使用邮件客户端外发SSL加密邮件的邮件内容。 9．支持单点登录，支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，简化用户操作，可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录。 10．基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中。（提供截图证明文件，并加盖厂商公章） 11．支持应用管理，设备内置应用识别规则库，支持超过9000 条应用规则数，支持超过6000种以上的应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制。（提供截图证明文件，并加盖厂商公章） 12．支持针对特权用户配置免认证key、免审计key、免控制key。（提供截图证明文件，并加盖厂商公章） 13．支持对接丰富的第三方用户源，包括支持LDAP、Radius、POP3、Proxy等第三方认证；支持ISA\lotus ldap\novell ldap\oracle、sql server、db2、mysql等数据库等第三方认证。 14．支持发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为；支持自定义配置终端数量和冻结时间；支持“仅统计电脑”和“统计所有终端”两种模式;；支持可选“冻结IP”还是“冻结用户名”；支持添加信任列表；支持显示以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图。 15.支持审计现有桌面云，对实验上机数据进行分析，供应商承诺提供现有桌面云API接口和行为管理AC的接口文档并完成对接。 16. 支持师生的行为分析，包括带宽分析，支持超负荷分析，展示近期的超负荷时长（提供产品界面截图）支持用户流量排行分析，可分析用户占用带宽排行，以及每个用户的TOP3应用分析； 17.支持行为分析-校园网贷分析，支持对学生网贷行为的分析，整体显示涉及网贷总人群、网贷高危人群、关注网贷人群；支持学生访问网贷网站的详细分析，包括访问网贷网站次数、种类、标题等；（提供产品界面截图并加盖原厂公章） 18.支持行为分析-沉迷网络分析，支持统计整体沉迷人数，以及各应用大类下的沉迷人数，包括游戏、视频流媒体、微博论坛、访问网站等；支持对沉迷各类网络应用的具体分析，包括沉迷时长排行，直接显示该人员沉迷时长、关注内容明细、每日关注内容、以及最近上网时长趋势；（提供产品界面截图并加盖原厂公章） 19.支持行为分析-图书馆资源优化，图书馆资源优化 支持对电子图书资源的访问量和下载量进行分析，包括热门资源排行、资源闲置排行、热门学科排行、关键字搜索排行、恶意下载排行等；支持热门学科资源的访问量进行分析；支持对已购资源进行恶意下载分析，查看恶意下载用户提供恶意下载行为的趋势分析；（提供产品界面截图并加盖原厂公章） 20.支持行为分析-事件感知模块，支持通过关键词对敏感网络事件进行分析，用户可自定义多组网络关键词；支持自定义添加敏感事件：自定义事件名称、自定义封面图片、自定义事件描述、自定义事件相关关键字等；（提供产品界面截图并加盖原厂公章） | 台 | 1 | 深信服、迪普、H3C
工业互联网实训平台 | 该平台采用数字孪生3D仿真、边缘计算采集以及工业互联网低代码编程，能够通过虚拟仿真完成智能工厂的自动化控制、边缘计算采集、数据存储解析、再到数据应用的综合仿真实训,造出具有综合性、示范性、先进性的工业互联网的仿真平台。 1、数字孪生3D仿真 （1）、支持用户自定义搭建3D场景，软件具有自定义模型库、标准模型库，能够完成虚拟工厂搭建、电气仿真以及虚拟调试仿真等功能，软件安装包≤1G，且对电脑配置要求灵活，可设置高中低电脑显示画面质量，可设置仿真背景、网格线参考、可设置模型显示轮廓线，支持中文、英文切换； （2）、虚拟仿真物理模拟功能：软件配置多种类型物理仿真的功能，包含对材质、喷涂、焊接、抓取等功能脚本，支持用户自定义贴图、材质、纹理等； （3）、虚拟电气接线功能： （a）、拖拽式接线功能：支持用户自定义添加多种控制器，并配置有控制器的输入输出虚拟面板接口页面，系统支持通过鼠标拖拽式虚拟电气接线功能，能够提供多种虚拟以及真实的控制器接口，通过鼠标拖拽式接线能够完成虚拟3D模型与控制器之间的电气接线，且能够保存至工程文件，同时能够导出对应的接线Excel表格； ▲（b）、模拟电路仿真功能：软件内置虚拟电气画图软件，具有多种电气2D图标，能够通过电气面板进行电气2D原理图绘图，并结合3D场景实现联合仿真调试；（提供功能截屏） （4）、机器视觉仿真功能： （a）、软件具有内置多种机器视觉摄像头，包含单目摄像头、双目摄像头以及监控摄像头等，能够通过虚拟摄像头模型拍摄虚拟工厂的画面，能够实现虚拟视觉相机仿真与编程；（提供功能截屏） ▲（b）、提供一套虚拟的工业视觉软件平台，该机器视觉软件系统支持集运动控制和机器视觉检测于一体功能，软件支持Basic语言及梯形图编程即具有虚拟视觉检测拍照功能，同时具有PLC及运动控制功能，软件种内置有虚拟HMI触摸屏交互功能，内置虚拟示波器功能；（提供功能截屏证明） （5）、智能控制仿真功能： （a）、PLC仿真功能：软件支持多控制器集成仿真，支持西门子PLC、三菱PLC等控制器的1:1虚拟、虚实仿真控制功能； （b）、机器人仿真功能：软件内置机器人示教编程软件，支持Python、图形化编程及控制，通知支持ABB、埃夫特、AUBO等多种机器人的示教编程与仿真； （c）、单片机接入仿真：软件支持与单片机系统的虚实编程控制，能够通过USB口连接多种单片机实现虚实仿真，至少支持ESP32单片机、Arduino单片机的编程控制； （6）、边缘计算仿真功能：软件支持边缘计算网关、仿真软件接入，实现边缘计算软件的IO量、模拟量、总线等数据采集与通讯； （7）、流程图编辑功能：软件内嵌流程图逻辑编程功能，能够通过流程图拖拽式编程完成对虚拟工厂的逻辑控制与动画编辑； （8）、软件内置课程资源功能：软件中内置课程资源功能板块，可通过软件管理云平台进行管理，具有多种分类课程包，课程视频观看，课程下载功能； （9）、MR互动仿真： （a）、软件支持多人同场景仿真功能，采用一主多从模式，即能够通过软件进入另一个人的三维场景，并独立控制操作及视角，实现多人同场景协作仿真；（提供功能证明截屏） （b）、软件支持VR眼镜接入仿真，能够实现通过VR眼镜进入虚拟工厂沉浸式进行互动仿真，且通过PC端的软件能够监控到VR仿真的视角与画面，提供VR软件APP； ▲（c）、AR仿真功能：提供手机端APP能够通过手机APP接入虚拟工厂实现与PC端的三维互动，并支持通过AR模式实现虚拟图像与真实图像的3D融合；（提供功能截屏证明） （10）、SDK开发包 （a）、软件支持Excel表即能够配置自定义控制器的功能，即通过Excel表即可配置每个通讯寄存器的地址，以工业总线方式接入仿真实现自定义功能； （b）、软件支持机器视觉的虚拟视觉相机仿真功能，即支持用户接入仿真软件实现虚拟相机的视觉开发应用； （c）、提供基于C#的虚拟控制器、虚拟机器视觉的源码，SDK、手册以及案例； （d）、提供基于labview编程的虚拟控制器、虚拟机器视觉的源码，SDK、手册以及案例； （e）、提供基于Python编程的虚拟控制器、虚拟机器视觉的源码，SDK、手册以及案例； 2、边缘计算数据采集软件 （1）、提供一套边缘计算数据采集仿真软件，通过PC端虚拟的边缘计算网关进行工业总线的数据采集与监控设置； （2）、软件具有RS485、RS232、IO、模拟量以及以太网的虚拟数据接口仿真功能； （3）、软件具有modbus-tcp、modbus总线、西门子S7协议、TCP、MQTT、以及http等通讯协议的管理、添加、与仿真功能； （4）、软件支持用户自定义设备、数据变量、数据监控的功能； （5）、支持与3D虚拟工厂软件联调结合，实现虚拟工厂的数据采集、数据监控再到工业互联网云端的数据应用的功能； 3、工业互联网低代码编程功能 （1）、基于B/S架构，具有前端看板图表数据编辑，后端数据流管理应用的平台，能够实现对于工业互联网低代码编辑与监控应用； （2）、数据看板设计：具有饼形图、表格、滚动条、柱状图等功能模块，可通过拖拽式进行布局和页面设计，支持文件导入、导出、保存等，支持在线预览； （3）、数据管理功能：基于数据流程化，采用低代码模块化拖拽接线方式能够完成工业互联网的数据采集与流程管理，支持MySQL，modbus-tcp，以太网TCP，以及HTTP等通讯模块，支持用户工程、文件管理； （4）、部署与应用：提供软件系统本地化部署与安装，能够基于虚拟工厂平台以及边缘计算数据采集形成用户自定义的数字看板开发与应用； 4、工业互联网虚拟工厂应用案例 （1）、基于虚拟化智能制造产线的自动化与数字化仿真案例，能够实现智能工厂搭建、数据采集、数据部署再到数据应用的整个仿真过程。； （2）、基于虚拟工厂产线的电气接线控制仿真，包含PLC、机器人运动控制、机器视觉等，能够形成对该产线的电气模块调试仿真； （3）、基于该虚拟工厂的数据采集应用，能够基于边缘计算对自动化控制设备（包含PLC、机器人等）的数据采集与解析；、 （4）、基于虚拟工厂的数据看板：基于边缘计算采集，能够实现工厂监控、订单管理、仓储管理等数据应用； | 节点 | 40 | 西普、佐标智能，安普机器人
课程资源包 | IOA数字孪生软件基础使用 IOA数字孪生软件搭建与应用 Zcode可视化工业互联网开发 基于浏览器的流程编辑 认识linux边缘计算网关 认识可编程逻辑控制器PLC Modbus-RTU通讯协议 Modbus-TCP通讯协议 ModbusRTU数据采集（光照强度、风速、噪音等） 模拟量数据采集（温湿度采集） 开关量信号采集（基于PLC信号采集） 开关量信号采集（基于RS485-IO模块） ModbusTcp数据采集(基于PLC的网络通讯) 视频数据采集（基于linux系统） 三维工厂数模搭建 数据互联与映射 数据部署与应用 组态编辑与开发 3D组态屏数据采集与显示 智能工厂MES系统基础应用 智能工厂数字可视化五层架构 MySQL工业数据库的处理与编辑 MQTT工业互联网通讯实验应用 基于VUE架构的数据处理应用实验 基于VUE架构的前端应用实验 工厂环境监测可视化综合应用 智能家居温湿度烟雾光照强度可视化综合应用 工业机器人数控产线管理应用 机器视觉检测自动化应用管理 基于移动APP的工业环境监测数据采集 基于西门子PLC的自动化远程监控 基于中国移动OneNet平台数字可视化 | 套 | 1 | 西普、佐标智能，安普机器人
汇聚交换机 | 不低于8个GE端口+14个1/10G SFP Plus端口;交换容量：不小于2.56Tbps/23.04Tbps；包转发率不小于220Mpps，支持IRF2智能弹性架构、支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由、 支持通过标准以太网接口进行堆叠、支持本地堆叠和远程堆叠、支持基于LACP、BFD、ARP的MAD堆叠分裂检测机制、支持10GE端口聚合、支持静态聚合、动态聚合 | 台 | 2 | 华为、H3C、信锐
管理交换机 | 支持24*GE+2*SFP+2*SFP+,交换容量396Gbps/3.96Tbps,包转发108Mpps/188Mpps;支持丰富的ARP防御功能，例如ARP Detection，实现用户合法性检查功能和ARP报文有效性检查功能，ARP限速，避免大量ARP报文对CPU进行冲击等。支持多种认证，如802.1X，WEB认证，MAC认证。支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速，支持丰富以太网IPv6功能等。 | 台 | 9 | 华为、H3C、信锐
光模块 | 万兆 | 个 | 20 | 华为、H3C、信锐
光模块 | 千兆单模 | 个 | 2 | 华为、H3C、信锐
机柜 | 42U标准服务器机柜 | 台 | 1 | 不限
终端设备 | 1、ARM架构，CPU≥四核1.6Ghz、内存≥1G、存储≥4G、USB≥6个、1个VGA或HDMI、1个以太网口、1对音频口。 2、配备显示器背挂支架。 3、在瘦终端的管理方面，需支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、配置自动登录和保存密码。 4、为了便于管理，管理方式为虚拟机和瘦终端统一管理，降低管理难度。 5、为了简化管理，要求瘦终端支持远程唤醒，管理员可以使用桌面云控制器远程开启瘦终端。 | 台 | 216 | 深信服、H3C、清华同方
支架 | 瘦客户机上机支架 | 套 | 216 | 深信服、H3C、清华同方
用户接入授权 | 1、以并发用户计算。不限制创建用户数量，支持发布专有桌面、还原桌面、池化桌面、共享桌面、远程应用至少5种桌面资源，满足不同场景的应用需求。 2、支持PC、笔记本、云终端（含ARM和X86）、iPad、iPhone、Android移动终端等设备接入访问虚拟桌面。 3、支持Windows XP/7/10、iOS、Android、Linux等客户端操作系统。支持Windows XP/7/10、Windows Server，支持两种以上的Linux虚拟桌面操作系统，其中包含国产Linux操作系统。 4、为了实现更好的桌面使用行为管控，所投产品需支持与现网上网行为管理系统联动认证，用户成功登录VDI后，上网行为管理自动同步用户认证信息，后台记录用户ID, 后续上网无需再次认证登录。 5、需支持桌面还原模式下重启、专有模式下模板更新都不会修丢失打印机配置，无需重复配置打印机，提高员工工作效率和满意度。 6、为了快速满足用户对桌面资源的诉求，所投产品需支持用户可自助申请虚拟机配置变更，由管理员审核，管理员可以选择审批通过、修改申请配置后申请通过、驳回操作，审核通过资源自动加到用户虚拟机上。并且用户申请虚拟机配置变更可以直接指定给部门资产管理员审批，既符合规定又提高效率。 7支持池化桌面，该模式下虚拟机不固定关联给用户，当用户需要时从桌面资源池中随机获取一个闲置虚拟机，退出后自动归还（即还原到“未关联用户状态”），其他用户仍然可以使用。支持PC磁盘映射，即PC本地硬盘可直接映射到虚拟桌面上使用，并可根据策略进行文件读写权限设置和数据读写审计。 8个人PC（或笔记本）接入虚拟桌面支持通过导航条或快捷键切换为窗口化模式，用户可随意改变窗口大小且分辨率会自动适应。 9支持USB外设映射，兼容高拍仪、扫描枪、扫描仪、摄像头、密码小键盘、指纹收集器、身份证读卡器、手写板、打印机、USB-key等不同外设。 10支持云盘存储方案，包括个人云盘和公共云盘，可设置配额和读写权限，其中个人云盘绑定用户，只允许特定用户访问，公共云盘允许所有人访问。 11支持本地、AD域等多种情况下的单点登录，用户登录VDI客户端和虚拟桌面操作系统只有1次账号密码输入动作，保持和PC使用习惯一致。 12支持联动关机，用户可以跟使用PC一样，打开操作系统“开始”菜单、点击“关机”按钮，云终端和操作系统将会一体化关闭，没有多余的操作步骤。 13支持显示虚拟机开关机画面；支持分辨率自适应和更改分辨率，操作时要求与PC一样，即在桌面右键点击“个性化分辨率”进行设置。 14支持桌面会话保持功能，在多桌面切换、更换不同终端接入、临时性网络中断（自动重连）等情况下，用户重新登录后不会影响原先的桌面操作行为。 15客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，具体表现为禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，用户可以正常办公和播放视频，避免因误操作而导致业务中断。 16支持视频重定向，视频文件不在服务器解码，直接重定向到终端本地解码，提升播放体验，能够兼容Media Player、暴风影音等多种本地播放器。 17针对广域网接入虚拟桌面的场景可配置缓存级别、有损压缩比率、启用帧控等策略，降低流量、提升体验。 18支持云桌面导航条显示网络状态，支持导航条显示当前终端（瘦终端、PC客户端）与云桌面控制台之间的网络状态，网络状态会以不同的信号格数显示，用户可以实时查看网络状态和时延，当网络状态不佳时在后台进行日志记录，方便管理员进行网络状态查询和维护。 19支持远程协助功能，管理员在云桌面控制台中可以直接向需要协助的用户发起远程协助，用户桌面无需安装任何辅助软件。 20支持自助快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行系统盘快照还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端。 21支持将桌面云控制器直接映射到互联网，要求自带SSL VPN功能，无需借助第三方设备，并且能够用于固定IP线路和动态IP线路2种方式，其中动态IP不依赖第三方插件，降低部署复杂度。 22支持软件分发，通过创建软件库并关联给虚拟机，实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，本项目要求支持应用软件、USB打印机和网络打印机驱动、网页快捷方式和页面控件、办公文件的分发。 23支持外置数据中心报表功能，能够查询一段时间的并发用户会话、用户使用时长、服务器负载情况、存储利用率、存储性能情况等。支持报表导出。 24支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等条件设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入。 25支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等），并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性。 26支持在管理组件中内置应用管控技术，实现全方位云桌面管控，在禁止名单中可以通过配置规则禁止指定应用或进程在云桌面中运行；在允许名单中通过配置规则只允许规则中的应用或进程在云桌面中运行 27支持多种认证方式随需组合，包括本地账号密码、usb-key认证、短信认证、硬件特征绑定、动态口令、ldap认证、raduis认证、AD域认证等多种方式，满足不同级别用户的安全接入需求。 28支持设置首次登录强制修改密码、定时修改密码、图形校验码和软键盘等密码安全策略，以保障认证密码安全性，避免越权访问行为。 29支持虚拟门户，不同用户通过不同地址接入虚拟桌面，适用于互联网访问场景，可以指定特定账号在外网访问桌面云，而其他用户只能在内网访问。 30支持应用管控技术，支持应用的禁止/允许名单；支持账号密码、KEY、短信、硬件特征绑定、LDAP、radius、AD域和802.1X等8种以上方式认证；支持强制、定时修改密码和图形校验码功能；支持U盘读写双向管控；支持个人盘加密功能；桌面云控制器具备防火墙功能，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击等。 31为了保证桌面云平台高可靠，桌面云控制器需支持集群模式，在不增加第三方负载均衡的情况下，可实现桌面云控制器宕机切换会话不中断。提供第三方检测机构报告证明 | 点 | 216 | 深信服、H3C、清华同方
显示器 | 22寸液晶 | 台 | 216 | 深信服、H3C、清华同方
键鼠 | 光电套装 | 套 | 216 | 深信服、H3C、清华同方
课堂管理系统软件 | 支持屏幕广播和语音广播、远程开机、学生演示、离线教学、文件分发收集、课程表、共享白板、抢答竞赛、试卷编辑、开始考试、阅卷评分、答题卡考试等功能。以教室为单位 | 点 | 256 | 极域、清华同方

## 家具
名称 | 尺寸 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 参考图
电脑桌 | 定制 | 基材为E1级三聚氰胺板，优质MFC防火板饰面，桌面25mm，桌脚25mm，环保符合国际标准(GB18584－2001甲醛释放量≦1.5mg/L)、PVC封边、优质五金配件。 | 人位 | 40
电脑桌 | 1600*600*750 | 2人位、基材为E1级三聚氰胺板，优质MFC防火板饰面，桌面25mm，桌体15mm，环保符合国际标准(GB18584－2001甲醛释放量≦1.5mg/L)、PVC封边、优质五金配件。 | 套 | 72
椅子 | 标准 | 颜色为黑色，背框为PP+优质金属材料，扪高强度网；座为高密度弹性海棉，扪弹力透气布，固定扶手，尼龙扶手架黑色汽杆，五星脚架。 | 把 | 184
72人教室*2间+40人教室*1间

## 弱电布线
弱电/网络综合布线 | 采用6类非屏蔽双绞线，305米/箱，布线包含水晶头、水晶头成端、 保证每个座位有一条六类网线（40座位处不得少于2条六类网线），两边成端，机柜端要求扎线平滑整洁，并且对每条线路采用电信级打标，同时做好线路测试，保证每条链路达标，教室端出口链路采用光纤直达校园中心机房。 | 256点
强电综合布线 | 主线不得低于3*6平方线缆，分支线不低于3*2.5平方线缆；出线孔平滑不伤线，均要求套管处理，包含每个教室的强电配电箱的改造 | 256点
插线板 | 保证每个座位有3位5孔（3个3孔，3个2孔）插座； | 256点
不锈钢扣板 | 不锈钢扣板：不锈钢25cm宽（汇聚的地方根据实际情况加宽），3mm厚，要求折边处理，踩踏时不能凹陷 | 135米
线槽及回填 | 打线槽(打地板、墙面)，教室打线槽及出渣，宽度约200mm，高度约50mm，教室墙面地面开槽，要求边缘平直，除开槽地点外，不得坏原有成果，如有损坏，必还原 | 150米
PVC线槽 | 60槽 | 300米
PVC线管 | DN25 | 320米
标准配电箱 | 明装：400x500x250mm，配1个100A主空开，5个二极64A 带漏电空气开关，带浪涌保护器。 | 3套
布线辅材费 | 光线跳线、线槽配件、波纹管、胶粒、螺丝、电工胶、标签、扎线带等。 | 1项
72人教室*3间+40人教室*1间